## Data
Reference No. | Rawvalue (tp) Probe | Reference moisture
1 | 135 | 2.5
2 | 150 | 3
3 | 200 | 5
4 | 270 | 7
5 | 400 | 9
6 | 450 | 10
7
8
9
10
NonX = m0
X = m1
X² = m2
X³ = m3
X^4 = m4
X^5 = m5